## Sheet1
2021年江门市江海区工业产品质量监督抽查检验结果
序号 | 报告编号 | 受检单位 | 样品名称 | 型号规格 | 结果结论 | 不合格项目
1 | C202107226037 | 江海区宝福莱灯饰五金厂 | LED卧室灯 | 220V 180W | 不合格 | 标记、接地规定、辐射电磁骚扰、骚扰电压、谐波电流限值。
2 | C202107226048 | 江门市迈登照明科技有限公司 | 固定式灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 50W MC3104-SQ | 不合格 | 防触电保护、辐射电磁骚扰、骚扰电压、谐波电流限值。
3 | C202107226566 | 江门市菲克照明有限公司 | LED平板灯 | AC180-265V 50/60Hz 55W KBD6060 | 不合格 | 辐射电磁骚扰、骚扰电压、谐波电流限值。
4 | C202107226744 | 江门金宏照明有限公司 | LED柱型球泡 | 220V/50Hz 13W | 不合格 | 功率因数、颜色特征、骚扰电压
5 | C202107226834 | 江门市任远照明电器有限公司 | LED直发光平板灯 | 220V～ 50/60Hz 60W TY-P6060 | 不合格 | 标记，辐射电磁骚扰、骚扰电压、谐波电流限值。
6 | C202107226836 | 江门市任远照明电器有限公司 | LED筒灯 | 220V～ 50Hz 12W THDPTO1-12 | 不合格 | 标记，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度。
7 | C202107227212 | 广东晟济照明科技有限公司 | 平板灯盘 | 220V～ 50Hz 42W SJ-PB01-42W | 不合格 | 标记、骚扰电压、辐射电磁骚扰、谐波电流限值。
8 | C202107226032 | 江门市灯都志城照明科技有限公司 | 护二代LED防眩一体化筒灯 | 220V～/50Hz 9W DX-050218 | 合格 | /
9 | C202107226036 | 江门市企一照明有限公司 | 嵌入式灯具-LED筒灯 | 220-240V～50/60Hz 5W QYE1-TD316N | 合格 | /
10 | C202107226038 | 江门市云达灯饰有限公司 | LED墙脚灯 | 100-240V 50/60Hz 5.5W Q-003863+B | 合格 | /
11 | C202107226049 | 江门市新朗照明电器有限公司 | LED支架 | 220V～/50Hz 12W KL09012L-1 | 合格 | /
12 | C202107226280 | 江门市龙胜光电科技有限公司 | LED平板灯 | 220V～/50Hz 24W LZE24A | 合格 | /
13 | C202107226281 | 江门市欧美斯照明电器有限公司 | 固定式LED灯具 | 220V～ 50Hz 36W OMS0014 | 合格 | /
14 | C202107226335 | 江门市佳奂光电科技有限公司 | 固定式LED灯具 | 220V～ 50Hz 24W 8056 | 合格 | /
15 | C202107226553 | 江门市品拓照明有限公司 | 固定式LED灯具 | 220～240V 50Hz 24W X304 | 合格 | /
16 | C202107226554 | 江门市江海区美科电器有限公司 | 固定式LED灯具 | 220V～240V～ 50/60Hz MK-XDD-D350-28W 纯白 | 合格 | /
17 | C202107226745 | 江门金宏照明有限公司 | LED-T5支架（固定式灯具） | 220V～/50Hz 8W MX575C-D8Z | 合格 | /
18 | C202107226749 | 江门市创亚照明电器有限公司 | 固定式灯具 | 36W(24×1.5W/LED模块) XD192-36 | 合格 | /
19 | C202107226837 | 江门简派照明电气有限公司 | 固定式LED灯具 | 220V～ 50Hz 12W JXD1260/01 | 合格 | /
20 | C202107226958 | 江门市博林照明科技有限公司 | 白骑士Ⅱ代球泡 | 220V～ 50Hz 9W BQS-9W | 合格 | /
21 | C202107226959 | 江门市龙源灯饰照明有限公司 | 固定式灯具 | 220V～ /50Hz 10.5W MB450-D0.5×18 | 合格 | /
22 | C202107227017 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | FK-BLZD-I1LROE3W AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
23 | C202107227031 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | FK-ZFZD-E3W1(主型) AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
24 | C202107227033 | 江门市长亭照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | CT-BLZD-I1LROE3W-B01 AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
25 | C202107227034 | 江门市长亭照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | CT-ZFZD-E3W-S598 AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
26 | C202107227038 | 江门市一创商贸有限公司 | LED球泡灯 | 220V～ 50Hz 30W | 合格 | /
27 | C202107227077 | 江门市森丰照明有限公司 | LED射灯 | 220V～ 50/60Hz 5W SD01-5 | 合格 | /
28 | C202107227078 | 江门市靓度照明科技有限公司 | 嵌入式灯具 | 220V～/50Hz 5W LD-TH918C-5 | 合格 | /
29 | C202107227079 | 广东奔豪照明有限公司 | 嵌入式LED灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 7W BHX202-7W9 | 合格 | /
30 | C202107227080 | 广东岩羊照明有限公司 | LED球泡 | 220V～ 50Hz 24W | 合格 | /
31 | C202107227277 | 江门市江海区玖洲科技照明灯饰厂 | 消防应急照明灯具 | JZ-ZFZD-E3W-703 AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
32 | C202108227883 | 广东阿顿照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | AD-BLZD-I 1LROE3W-3 AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
33 | C202108227888 | 广东阿顿照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | AD-ZFZD-E3WAZ AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
34 | C202108227889 | 江门科迈照明科技有限公司 | LED筒灯 | 220V～ 50Hz 6W WHTD06D-01 | 合格 | /
35 | C202108227890 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | SH-BLZD-1LROEI 3W AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
36 | C202108227891 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | SH-ZFZD-E3WE1 DC24V 3W | 合格 | /
37 | C202108227892 | 江门市汇大新电子有限公司 | 消防应急照明灯具 | XH-ZFZD-E3W-02K DC36V 3W | 合格 | /
38 | C202108227893 | 江门市汇大新电子有限公司 | 消防应急标志灯具 | XH-BLZD-I 1LROE1W-01A-S DC36V 1W | 合格 | /
39 | C202108227895 | 广东东君照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | DJ-BLZD-I 1LROE3W-01B-S AC220V 50Hz 3W | 合格 | /
40 | C202108227896 | 广东东君照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | DJ-ZFZD-E3W-02K DC36V 3W | 合格 | /