## Sheet1
2023年江门市江海区工业产品质量监督抽查检验结果
序号 | 报告编号 | 受检单位 | 样品名称 | 型号规格 | 结果结论 | 不合格项目
1 | C202305262685 | 江门光显电子有限公司 | 固定式灯具 | 220V-240V 50/60Hz 40W LS-EDU001（0.5W×240颗） | 未发现不合格 | /
2 | C202305262684 | 江门市企一照明有限公司 | 嵌入式灯具-LED筒灯 | 220-240V～ 50/60Hz 8W QY-TD35101 | 未发现不合格 | /
3 | C202305263068 | 广东奔豪照明有限公司 | 嵌入式LED灯具 | 220V-240V～ 50/60Hz 30W BHX320-30C | 未发现不合格 | /
4 | C202305263245 | 江门市森丰照明有限公司 | LED筒灯 | 220V～ 50/60Hz 5W TD07-5 | 未发现不合格 | /
5 | C202305263246 | 江门市靓度照明科技有限公司 | LED筒灯 双线银 变光 | 220V～ 50/60Hz 5W LD-TD817-5S II代 | 未发现不合格 | /
6 | C202305263247 | 广东岩羊照明有限公司 | 固定式LED灯具（吸顶灯） | 220-240V～ 50/60Hz 32W YY-XD-350-32W | 未发现不合格 | /
7 | C202305263248 | 广东江门星发现照明有限公司 | 青春筒灯 | 220-240V～ 50/60Hz 9W XFX-QCTD-S6-3.5C | 未发现不合格 | /
8 | C202305263249 | 广东福到照明有限公司 | 护眼黑板灯 | AC110-245V 50Hz 40W FD-H90 | 不合格 | 标记、内部和外部接线
9 | C202305263250 | 广东福到照明有限公司 | 护眼教室灯 | AC110-245V 50Hz 40W FD-K301 | 不合格 | 标记、内部和外部接线
10 | C202305263251 | 江门简派照明电气有限公司 | 三防吸顶灯星辰系列 | 220-240V～ 50/60Hz 24W RSF24/2424-1 | 未发现不合格 | /
11 | C202305263252 | 广东篮网节能科技有限公司 | 固定式灯具（LED黑板灯） | 220V～ 50Hz 36W LW-BLACKA201-36W | 未发现不合格 | /
12 | C202305263253 | 广东篮网节能科技有限公司 | 固定式灯具（LED教室灯） | 220V～ 50Hz 36W LW-CLLAA201-36W | 未发现不合格 | /
13 | C202305263254 | 广东景越照明科技有限公司 | 护眼黑板灯 | AC110-245V 50Hz 38W JY-H030 | 不合格 | 标记、结构、内部和外部接线、防触电保护、谐波电流限值
14 | C202305263255 | 广东景越照明科技有限公司 | 护眼教室灯 | AC110-245V 50Hz 72W JY-J105 | 不合格 | 标记、内部和外部接线
15 | C202305263256 | 广东尔漫照明有限公司 | 固定式LED灯具（黑板灯） | 220-240V～ 50/60Hz 36W RML-H01 | 未发现不合格 | /
16 | C202305263257 | 广东尔漫照明有限公司 | 固定式LED灯具（教室灯） | 220-240V～ 50/60Hz 36W RML-J05 | 未发现不合格 | /
17 | C202305263258 | 江门市菲克照明有限公司 | 嵌入式LED灯具 | 220V～ 50Hz 10W XQD9019 | 未发现不合格 | /
18 | C202305263259 | 广东龙迅照明科技有限公司 | 固定式LED灯具（黑板灯） | 220V～ 50Hz 40W LX-GTBA-40 | 不合格 | 标记、内部和外部接线
19 | C202305263260 | 广东龙迅照明科技有限公司 | 固定式LED灯具（教室灯） | 220V～ 50Hz 40W LX-SKAA40 | 不合格 | 标记、内部和外部接线
20 | C202305263261 | 江门极点照明科技有限公司 | 嵌入式LED灯具 | 220-240V 50/60Hz 12W HEEP-TH-E0021 | 未发现不合格 | /
21 | C202305263280 | 江门立都照明电器有限公司 | 固定式LED灯具（LED黑板灯） | 220-240V～ 50/60Hz 40W LD1210204C40 | 未发现不合格 | /
22 | C202305263279 | 江门立都照明电器有限公司 | 固定式LED灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 36W LD1230306C36 | 未发现不合格 | /
23 | C202305263278 | 江门市奥思米莱灯饰有限公司 | J-9W星虞红色吊线灯 | 220V～ 50Hz 9W WDXY47-9-R-40K | 未发现不合格 | /
24 | C202305263277 | 江门市米邦照明科技有限公司 | 嵌入式LED灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 30W TD91430 | 未发现不合格 | /
25 | C202305263276 | 江门市江海区家家点灯饰有限公司 | 象鼻射灯 | 220V 50Hz 30W JJD-130 | 不合格 | 标记，外部接线和内部接线，耐热、耐火和耐起痕
26 | C202305263275 | 江门市艾可斯照明有限公司 | 可移式白炽灯具 | 220V～ 50Hz 2×MAX40W ATD252 | 未发现不合格 | /
27 | C202305263262 | 江门市森铂照明科技有限公司 | LED射灯 | AC220-240V/50Hz 10W AU1031 | 不合格 | 标记，外部接线和内部接线
28 | C202305263263 | 江门市玉欣照明有限公司 | LED筒灯 | 220V 50Hz 9W RY-D8009 | 不合格 | 标记，爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度
29 | C202306263686 | 江门市尚盟照明科技有限公司 | 固定式通用灯具 LED教室灯 | 220V～ 50Hz 36W SM-JS01 | 未发现不合格 | /
30 | C202306263687 | 江门市亿豪电子科技有限公司 | 固定式LED灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 30W YH-BS-GDD-1 | 未发现不合格 | /
31 | C202306263688 | 江门市明世达照明有限公司 | 固定式LED灯具 LED吊灯 | 220V～ 50Hz 32W（144×0.5W/LED模块） KL-OF120-10 | 未发现不合格 | /
32 | C202306263995 | 江门市澳饰嘉照明有限公司 | 固定式灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 72W（48×1.5W/LED Module） 8587/Y2 | 未发现不合格 | /
33 | C202306263689 | 广东扭力夫照明设备有限公司 | 嵌入式灯具 | 220V～ 50Hz 8W（1×8W/LED模块） NLF-E80R8 | 不合格 | 标记
34 | C202306263690 | 江门市江海区勇锋灯饰五金加工厂 | 嵌入式LED灯具 | YF204-35C 220-240V～ 50/60Hz 35W（1×35W/LED模块） | 未发现不合格 | /
35 | C202306263996 | 江门市中意灯饰水晶有限公司 | 固定式通用灯具（壁灯） | 220V～ 50Hz 1×MAX10W ZY-1504-1 | 未发现不合格 | /
36 | C202306263997 | 江门市欧能照明科技有限公司 | 嵌入式灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 6W（1×6W/LED模块） 6816R | 未发现不合格 | /
37 | C202306263998 | 江门市蓝极星照明电器有限公司 | 固定式LED灯具 | 220V-240V 50/60Hz 12W LN-LED-12W | 未发现不合格 | /
38 | C202306263999 | 江门市雷尼司照明电器有限公司 | 嵌入式LED灯具 | SL7468-5 220-240V～ 50/60Hz 28W （1×28W/LED模块） | 未发现不合格 | /
39 | C202306264000 | 江门市坐标光电科技有限公司 | 嵌入式LED灯具 | 220V～ 50Hz 8W（1×8W/LED Module） CS-Q9645-08F | 未发现不合格 | /
40 | C202306264338 | 广东东君照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | DJ-BLZD-Ⅱ1LROE0.5W-01D-S DC36V 0.5W | 未发现不合格 | /
41 | C202306264339 | 广东东君照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | DJ-ZFZD-E3W-02K DC36V 3W | 未发现不合格 | /
42 | C202306264340 | 江门市虹鹏照明电器有限公司 | LED导轨灯 | 220V～ 50Hz 26W HP-26W | 未发现不合格 | /
43 | C202306264341 | 广东井伦照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | JL-BLZD-I1LROE3W-01C-S AC220V 50Hz 3W | 未发现不合格 | /
44 | C202306264342 | 广东井伦照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | JL-ZFZD-E3W-02H AC220V 50Hz 3W | 未发现不合格 | /
45 | C202306264343 | 江门博纳电气有限公司 | LED吸顶灯 | 220V～/50Hz 24W（26×1.0W/LED Module） XD230U-LED24 | 未发现不合格 | /
46 | C202306264344 | 广东嘉雄照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | JX-BLZD-I1LROE3W-01H-S AC220V 50Hz 3W | 未发现不合格 | /
47 | C202306264345 | 广东嘉雄照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | JX-ZFZD-E3W-02C AC220V 50Hz 3W | 未发现不合格 | /
48 | C202308267821 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 消防应急标志灯具 | YG-BLZD-1LROEI5W-1630A AC220V 50Hz 5W | 未发现不合格 | /
49 | C202308267822 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 消防应急照明灯具 | YG-ZFZD-E5W-1703 AC220V 50Hz 5W | 未发现不合格 | /
50 | C202308267823 | 广东艺光消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | GB-BLJC-1LROEⅡ0.4W-S3001 DC36V 0.4W | 未发现不合格 | /
51 | C202308267824 | 广东艺光消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | GB-ZFJC-E5W-2015B DC36V 5W | 未发现不合格 | /
52 | C202308267825 | 广东智安科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | ZA-BLZD-1LROEI3W02 AC220V 50Hz 3W | 未发现不合格 | /
53 | C202309269756 | 广东智安科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | ZA-ZFZD-E3WB AC220V 50Hz 3W | 未发现不合格 | /
54 | C202308267826 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | FK-BLZD-I1LROE5W-DB01A DC24V 5W | 未发现不合格 | /
55 | C202308267827 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | FK-ZFZD-E5W-DS261A DC24V 5W | 未发现不合格 | /
56 | C202308267828 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | JK-BLJC-1LROEⅡ1W-B35 DC2.7V-DC2.9V 1W | 未发现不合格 | /
57 | C202308267829 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | JK-ZFJC-E3W-S261-A DC3.0V 3W | 未发现不合格 | /
58 | C202308268307 | 江门市山沃照明有限公司 | LED地埋灯 | 220V～ 50Hz 24W（28×1W/LED Module）SV-DMD-24W | 未发现不合格 | /
59 | C202308268308 | 广东奇辉消防实业股份有限公司 | 消防应急标志灯具 | QH-BLZD-I1LROE2W-D1 DC36V（宽压） 2W | 未发现不合格 | /
60 | C202308268309 | 广东奇辉消防实业股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | QH-ZFZD-E3W-B1 DC36V（宽压） 3W | 未发现不合格 | /
61 | C202308268310 | 江门市江海区慕峰照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | MF-BLJC-1LROEI1W-802 DC36V 1W | 未发现不合格 | /
62 | C202308268311 | 江门市江海区慕峰照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | MF-ZFJC-W5W-602 DC36V 5W | 未发现不合格 | /
63 | C202308268312 | 广东星阑消防技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | XL-BLJC-1LROEI1W-103 DC36V 1W | 未发现不合格 | /
64 | C202308268313 | 广东星阑消防技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | XL-ZFJC-E8W-TD1 DC24V 8W | 未发现不合格 | /
65 | C202308269510 | 广东阿顿照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | AT-BLJC-1LROEⅡ DC36V 0.25W | 未发现不合格 | /
66 | C202308269509 | 广东阿顿照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | AT-ZFJC-E9W-CL201 DC36V 9W | 未发现不合格 | /
67 | C202308269507 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SH-BLJC-1LROEI1W-B DC36V 50Hz 1W | 未发现不合格 | /
68 | C202308269508 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | SH-ZFJC-E2W DC36V 50Hz 2W | 未发现不合格 | /
69 | C202308269506 | 广东中奕照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | DC-BLJC-1LRXOEII0.5W-J640-2110 DC36V 0.5W | 未发现不合格 | /
70 | C202308269505 | 广东中奕照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | DC-ZLJC-E5W-J322/10LX-2110 DC36V 5W | 未发现不合格 | /
71 | C202310272833 | 湖南大唐电气设备制造有限公司广东分公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | DC36V 0.4W DT-BLJC-1LROE II 0.4W-1101A | 未发现不合格 | /
72 | C202310272834 | 湖南大唐电气设备制造有限公司广东分公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | DC36V 3W DT-ZFJC-E3W-1203 | 未发现不合格 | /