查封（扣押）决定书

江江环查扣〔2025〕2号

当事人：江门市襄鑫铝业有限公司

法定代表人：方永珍

统一社会信用代码：91440700MA56XEY22W

住所：江门市高新区42号地17号厂房（信息申报制）

2025年10月22日、29日，我局执法人员对你单位进行现场检查，你单位未在生产，废水治理设施没有运行。经调查，你单位主要从事五金制品加工生产，共设有四个生产车间，分别为铝氧化生产车间（1#、2#车间）、酸洗脱挂生产车间（3#车间）以及电泳车间，已配套废水治理设施，四个车间的生产废水通过自动泵经车间收集池排入污水站集中处理。根据《关于江门市江海区威立信铝业有限公司年产灯具5万套搬迁扩建项目环境影响报告表的批复》（江江环审〔2020〕137号），你单位含镍废水单独收集处理后全部回用，不外排，外排废水污染物属性《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中“有毒污染物”的要做到零排放，其余污染物处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）“表3水污染物特别排放限值”标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。

现场检查发现，你单位通过自动泵把铝氧化生产车间和酸洗脱挂生产车间废水收集池的废水排入污水站应急池，并通过一根与应急池相连的贴有“综合废水管道”标签的排水管经生产废水排放口外排生产废水。另，你单位污水站生产废水排放口设置有一根连接流量计的排水管，该排水管无废水流出，数采仪中显示排水流量为0。经流水实验证实，你单位生产废水经生产废水排放口排放至厂区北侧污水井，最终排入江门高新区综合污水处理厂。我局现场委托广东省江门生态环境监测站对你单位废水治理设施排放口外排的废水进行了采样监测。

根据广东省江门生态环境监测站出具的《监测报告》[报告编号：（江）环境监测（2025）第J1022002号]显示，你单位废水治理设施排放口外排的废水pH值为1.3，化学需氧量浓度为606mg/L，氨氮浓度为2.32mg/L，总磷浓度为486mg/L，总铬浓度为5.3mg/L，铜浓度为6.95mg/L，锌浓度为7.85mg/L，镍浓度为5.35mg/L，铝浓度为406mg/L。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《监测报告》[报告编号：（江）环境监测（2025）第J1022002号]等为证。

你单位通过私设暗管、不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”的规定。依据《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第二条、第四条第一款第四项、第二款以及《中华人民共和国环境保护法》第二十五条的规定，我局决定对清单所列设施设备予以查封扣押□。

查封（扣押）的设施设备自 2025 年 10月 31日起，查封（扣押）期为30 日，以就地异地□方式，存放于你单位内。在此期间，你单位应妥善保管，不得动用、调换、损毁、变卖，并不得擅自撕毁封条，否则将按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定对你单位进行依法处理。查封的设施设备造成损失的，由你单位承担。在查封（扣押）期限届满前，你单位可以向我局提出解除申请，并附具相关证明材料。

根据《中华人民共和国行政强制法》第八条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，你单位如对本决定不服，可在收到本决定之日起60日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）申请行政复议，也可在收到本决定之日起六个月内向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。

附件：查封（扣押）设施设备清单

江门市生态环境局

2025年10月30日

附件：

查封（扣押）设施设备清单

江江环查扣〔2025〕2号

当事人：江门市襄鑫铝业有限公司

法定代表人：方永珍

统一社会信用代码：91440700MA56XEY22W

住所：江门市高新区42号地17号厂房（信息申报制）

| 序号 | 设施设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 生产单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝氧化生产线 | 设备无具体的规格或型号 | 2条 | 1#、2#车间各1条 |  |
| 2 | 酸洗脱挂线 | 设备无具体的规格或型号 | 1条 | 3#车间 |  |
| 3 | 手工除油清洗线 | 设备无具体的规格或型号 | 1条 | 电泳车间 |  |
| 4 | 自动电泳生产线 | 设备无具体的规格或型号 | 1条 | 电泳车间 |  |
| 5 | 贴有“综合废水管道”标签的排水管 | 设备无具体的规格或型号 | 1条 | 江门市襄鑫铝业有限公司 |  |
| 6 | 废水治理设施 | 设备无具体的规格或型号 | 1套 | 江门市襄鑫铝业有限公司 |  |

以上清单，是否与实物一致：

当事人（现场负责人）签名：                                               年       月     日

执法人员签名及执法证号：                    、                           年       月     日

、                           年       月     日

见证人签名及身份：                                                               年       月     日