行政处罚决定书

                                 江江环罚〔2026〕30号

当事人：江门市博聚照明科技有限公司

法定代表人：曾豪成

统一社会信用代码：91440704MABXX1YKXE

住所：江门市江海区信义路11号2幢2楼自编之一
一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

2026年6月9日，我局执法人员对你单位位于江门市江海区龙溪路347号4栋1楼的经营地址进行现场检查，你单位主要从事五金、塑料灯饰制品加工生产，主要污染物有除油清洗工序产生的生产废水，未配套建设废水治理设施。现场检查时你单位除油清洗线正在生产，清洗槽内生产废水通过除油清洗线一侧安装的连接至冲压清洗车间外南面的白色管道，流至雨水集水槽，最终流向车间南面道路雨水管道。我局委托江门市江海区环境监测站对你单位冲压清洗车间南面厂界清洗排水管道出水口的外排水污染物进行采样监测。根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》【报告编号：（江海）环境监测（2026）第JH060901号】显示，你单位外排水污染物中化学需氧量浓度为1300mg/L，pH值为10.3，均超过你单位应执行的广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准中化学需氧量浓度为110mg/L、pH值为6-9的排放限值，其中化学需氧量超标10.8倍。

另查，你单位已签订《零散废水转移处理服务合同》，清洗废水统一收集处理。

上述事实，有：1.江门市生态环境局于2026年6月9日制作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录》及现场照片（图片、影像资料）；2.江门市生态环境局于2026年6月11日制作的《江门市生态环境局调查询问笔录》及现场照片（图片、影像资料）；3.江门市生态环境局于2026年6月25日制作的《江门市生态环境局调查询问笔录》《送达回执》；4.江门市江海区城市管理和综合执法局于2026年7月13日提供的《关于商请提供江门市博聚照明科技有限公司生产废水排放口排放去向有关情况的复函》；5.江门市江海区环境监测站于2026年6月24日提供的《监测报告》【报告编号：（江海）环境监测（2026）第JH060901号】及《监测报告发送登记表》；6.你单位于2026年6月9日提供的营业执照复印件、被授权人身份证复印件、授权委托书原件；7.你单位于2026年6月11日提供的法定代表人身份证复印件、《零散废水转移处理服务合同》复印件、送达地址确认书原件；8.你单位于2026年8月14日提供的《博聚厂房水费缴费费用明细》复印件等为证，以上证据相互印证，证明你单位存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为，并已及时中止。
你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。我局于2026年8月19日向你单位直接送达了《行政处罚听证告知书》（江江环罚听告〔2026〕30号）及《生态环境违法主动公开道歉承诺申请指引》，告知你单位违法事实、处罚依据和拟处罚人民币19.8万元，并告知你单位享有陈述、申辩和申请听证的权利。你单位在法定期限内未向我局提出陈述、申辩意见，亦未申请听证。

你单位于2026年8月28日向我局提交《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》。我局应你单位申请于2026年9月21日对你单位整改情况进行复查，发现你单位的除油清洗工序已停止生产，除油清洗线与雨水集水槽连接的管道已经切断，现场无生产废水外排，你单位已改正违法行为。你单位于2026年9月29日在江门日报上刊登公开道歉承诺书。

经复核，你单位主动改正违法行为的情节符合《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第七条第二项第2目“主动改正或者及时中止违法行为”的规定，但我局在立案过程中已经对该从轻处罚情节进行裁量，因此不再重复计算该情节。你单位公开道歉承诺守法的行为符合《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第十条、附件3规定，我局决定将该降低处罚的情形纳入处罚金额的计算。经核算，最终处罚金额可按拟处罚金额19.8万元{拟罚款金额19.8万元=初步罚款金额24万元【（裁量起点7%+超标因子数目2个2%+超标8倍以上20倍以下15%）×100万元】+初步罚款金额24万元×5%×调整系数总和（-3.5）【及时中止或主动改正违法行为的（-2.0），积极配合调查取证（-1.5），近二年同类违法行为情况的情节已经在权重裁量中体现，则不再重复计算该情节】}的50%降低处罚，降低后的罚款额低于法定最低罚款额10万元，按法定最低罚款额10万元处罚。
二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限 
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”的规定，你单位的违法行为发生于2026年8月15日《中华人民共和国生态环境法典》前，《中华人民共和国生态环境法典》对本案的违法行为不存在处罚较轻或者不认为是违法的情形，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条规定的“从旧兼从轻”原则，本案适用《中华人民共和国水污染防治法》。

综合你单位违法行为的事实，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”规定，参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.7.1和《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第五条、第七条第二项第2目、第4目、第7目、第十条、附件3裁量标准的规定，我局决定对你单位作出罚款人民币10万元整（大写：拾万元）的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内到江门市生态环境局江海分局（地址：江门市江海区富民路15号）开具《非税收入罚没通知书》，将罚款交到指定账户。

逾期不缴纳罚款的，我局可按照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。（咨询电话：0750-3861097）

    三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，你单位可在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议、也不提起诉讼、又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

                                   江门市生态环境局

                                   2026年9月30日


