责令改正违法行为决定书

                              江江环改〔2026〕34号

当事人：江门市博聚照明科技有限公司

法定代表人：曾豪成

统一社会信用代码：91440704MABXX1YKXE

住所：江门市江海区信义路11号2幢2楼自编之一
调查情况及发现的环境违法事实、证据

2026年6月9日，我局执法人员对你单位位于江门市江海区龙溪路347号4栋1楼的经营地址进行现场检查，你单位主要从事五金、塑料灯饰制品加工生产，主要污染物有除油清洗工序产生的生产废水，未配套建设废水治理设施。现场检查时你单位除油清洗线正在生产，清洗槽内生产废水通过除油清洗线一侧安装的连接至冲压清洗车间外南面的白色管道，流至雨水集水槽，最终流向车间南面道路雨水管道。我局委托江门市江海区环境监测站对你单位冲压清洗车间南面厂界清洗排水管道出水口的外排水污染物进行采样监测。根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》【报告编号：（江海）环境监测（2026）第JH060901号】显示，你单位外排水污染物中化学需氧量浓度为1300mg/L，pH值为10.3，均超过你单位应执行的广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准中化学需氧量浓度为110mg/L、pH值为6-9的排放限值，其中化学需氧量超标10.8倍。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《监测报告》【报告编号：（江海）环境监测（2026）第JH060901号】及送达回执、江门市江海区城市管理和综合执法局出具的《关于商请提供江门市博聚照明科技有限公司生产废水排放口排放去向有关情况的复函》；你单位提供的营业执照、《零散废水转移处理服务合同》、2026年6月至2026年7月的水费明细、被询问人身份证和法定代表人身份证的复印件，授权委托书，送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。
二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”规定，我局决定责令你单位自收到本决定书之日起立即停止超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。
三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本决定，你单位可在接到本决定书之日起60日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

                              江门市生态环境局

                              2026年8月14日



